A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

k akci : Změna užívání stavby – Krásno, Radniční 262

V Horním Slavkově : 01/2018				Vypracoval : Pavel Holík

Zakázkové číslo : 29/2017				Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Změna užívání stavby

b) místo stavby

město Krásno, Radniční č.p. 262

c) předmět projektové dokumentace

Předmětem této PD je projekt stavebních úprav v budově bývalé MŠ za účelem změny v užívání – prostory využije Lidová škola umění Horní Slavkov jako svou pobočku s provozní kapacitou 16 žáků + 4 pedagogové.

Jedná se úpravy prostor pouze v přízemí objektu – především pak úpravy sociálního zařízení.

A.1.2 Údaje o objednateli

Město Krásno, Radniční 1, 347 47 Krásno

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa

sídla

Centra stav, s.r.o., Zahradní 928, Horní Slavkov, 357 31.

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Leoš Ledvina – ČKAIT 0300015.

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich

autorizace.

Ing. Leoš Ledvina – ČKAIT 0300015 – stavební část, zdravotechnika

A.2 Seznam vstupních podkladů

Vstupní podklady tvoří úvodní hrubé zaměření předmětných prostor, dále bylo provedeno podrobnější doměření celého přízemí budovy + stažená digitální verze katastrální mapy.

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Území se nachází v zastavěné části města Krásno, k.ú. Krásno.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Toho času MŠ, nyní prostory pro volnočasové aktivity dětí – knihovna, tělocvična a 2 místnosti pro skladování městského vybavení pro pořádání akcí.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

- netýká se, leží v centru zastavěného území obce.

d) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry zůstanou zachovány, zasahuje se pouze do vnitřních konstrukcí.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního

plánování,

Záměr je v souladu s platným územním plánem města Krásno, i po změně užívání bude dál budova plnit funkci OV – školní zařízení.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využívání území

Záměr je navržen a bude proveden v souladu s obecnými požadavky na využívání území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba bude provedena dle požadavků dotčených orgánů

-Městský úřad Sokolov - Odbor životního prostředí

-MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby

-Město Krásno; KHS

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro tuto stavbu se nepočítá s žádnými výjimkami ani úlevovými řešeními.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Pro tuto stavbu nejsou žádné související ani podmiňující investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru

nemovitostí)

st..p.č. 141 – 615 m2 – zastavěná plocha a nádvoří

p.p.č. 120/1 – 990 m2 – zahrada

| Město Krásno, Radniční 1, 347 47 Krásno |  |
| --- | --- |

A.4 Údaje o stavbě

a)nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby – v užívání.

b) účel užívání stavby

Celé přízemí bude užíváno jako pobočka Lidové školy umění Horní Slavkov.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  (kulturní památka apod.)

Na stavbu se nevztahují žádné ochranné podmínky.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba bude navržena a provedena v souladu s technickými požadavky na stavby. Bezbariérový přístup lze využít zadním vstupem ze zahrady.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných

právních předpisů

Pro tuto stavbu nebyly stanoveny žádné podmínky.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevové řešení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Objekt má zastavěnou plochu 371 m2, z toho užitnou plochu přízemí 241,7 m2. Obestavěný prostor přízemí činí cirka 1076 m3.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické

náročnosti budov apod.)

Dešťová voda bude svedena jako doposud na terén – doporučuje se provedení drenáže. Nové vnitřní rozvody vody a kanalizace budou napojeny na stávající přípojky. Ústřední vytápění stávající napojené na vlastní plynovou kotelnu v zadní části budovy. Rekonstrukci osvětlení a nových elektrorozvodů řeší samostatná část dokumentace.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Stavba nebude členěna na etapy.

Stavba bude probíhat od jara roku 2018 – předpoklad do podzimu 2018.

k) orientační náklady stavby

Dle rozpočtu stavby.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nebude členěna na objekty ani technická a technologická zařízení.

V Horním Slavkově 01/2018

Vypracoval: Pavel Holík