Příloha č. 3 zakázky:

Osazení sloupů veřejného osvětlení a montáž svítidel.

Členění cenové nabídky:

- Cena za osazení jednoho stožáru K8 včetně kompletní stožárové výzbroje

- Cena za osazení jednoho stožáru K6 včetně kompletní stožárové výzbroje

- Cena za osazení jednoho stožáru K8 včetně kompletní stožárové výzbroje s výložníkem

- cena montáže svítidla včetně připojení na svorkovnici

- cena kabelové spojky na kabel 5x 16 + dodávka 48 m kabelu 5 x 16 (u 24 připravených patek sloupů nám vandalové uřezali nadzemní část kabelů 5x16, je dost prostoru na osazení kabelových spojek)

- Cena celkem bez DPH

- DPH

- Cena celkem s DPH

Celková nabídková cena musí pokrývat veškeré práce spojené s osazením všech stožárů (celkem 81 ks), montáž výložníků (5 ks) a svítidel (81 ks) a jejich zprovozněním.

Cenová nabídka musí mimo jiné pokrývat:

- Svorky pro uzemnění a jejich osazení

- Dodávku a montáž propojovacích kabelů

- Dodávku a montáž kabelových spojek 48 ks na kabel 5x16 + cca 48 m kabelu

- Dodávku označovacích štítků a jejich montáž

- Povrchovou úpravu stožárů pro přechod země/vzduch

- Ukončení vodičů do průměru 16 mm

- Přeprava a manipulace se stožáry a světly (jsou složeny do 500 m od místa instalace)

- Smršťovací trubka Z/Ž pro FeZn - přechod země/vzduch

- FeZn DN10- tvarování pro připojovací svorkovnici

- Práce montážní plošinou

- Pískování a hutnění patek stožárů

- Betonový potěr – krycí beton pro povrchový přechod stožárů

- Kompletní stožárovou výzbroj  SV 9.16.4 včetně pojistek F6,3A 5x20

- A další případné práce, či jiné náklady související s kompletní montáží a uvedení do provozu