## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | Rozšíření vodovodu Háje II. TLP | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel: | Město Krásno
Druh stavby: |  | Vodní dílo | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant: | VODOPLAN s.r.o.
Lokalita: |  | Háje u Krásna | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení
JKSO: |  | 827131 | Zpracováno dne: |  | 2017-06-24 |  | Zpracoval: | Ing. J. Faiferlík
Č | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  | Rozměry |  |  | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 124.387 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 113107122R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 341.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 80.1867 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 80.1867
2 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l | h | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 115101301R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 119001421R00 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů | m | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02478 | 0.13629 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.13629
5 | 113107142R00 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm | m2 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 25.4848 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 25.4848
6 | 111301111R00 | Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m | m2 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 113107241R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm | m2 | 188.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 18.5093 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 18.5093
8 | 119001412R00 | Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm | m | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01271 | 0.069905 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.069905
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 130001101R00 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 71.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 132201202R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 | m3 | 359.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 132201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 179.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 132301202R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 | m3 | 359.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 132301209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 | m3 | 179.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Ražení a hloubení tunelářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.087 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 141721101R00 | Řízené protlačení a vtažení PE d 63 mm, hor.1 - 4 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00348 | 0.087 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 14_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.087
| 15 | Roubení |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1103 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 1121.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099 | 1.1103 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 15_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.1103
16 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 1121.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 15_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 340.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 353.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 353.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 359.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 162100010RAB | Vodorovné přemístění výkopku | m3 | 353.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 353.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 326.9859 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 175100020RAD | Obsyp potrubí štěrkopískem | m3 | 195.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 326.9859 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 326.9859
24 | 174100010RA0 | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou | m3 | 365.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 171204111R00 | Ulozeni sypaniny bez zhut na skl | m3 | 339.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
26 | 181103111R00 | Úprava pláně v zářezech, hor. 1 - 5 se zhutněním | m2 | 534.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 180406111R00 | Založení trávníku parkového drnováním v rovině | m2 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 103.1783 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 20 mm | m3 | 53.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8908 | 101.143 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 45_ | 4_ | _ | 0 | 0 | 0 | 101.143
29 | 452313151R00 | Bloky pro potrubí z betonu C 20/25 | m3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 45_ | 4_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2
30 | 452351101R00 | Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00442 | 0.03536 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 45_ | 4_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03536
| 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 304.9663 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
31 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 167.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3708 | 61.957 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 56_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 61.957
32 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 491.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27994 | 137.6157 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 56_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 137.6157
33 | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 321.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18907 | 60.8333 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 56_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 60.8333
34 | 565171113RT3 | Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.12 cm | m2 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31648 | 44.5604 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 56_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 44.5604
| 57 | Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 191.3762 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
35 | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 1020.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061 | 0.62235 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 57_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.62235
36 | 577113115RT3 | Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 6 cm | m2 | 477.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15559 | 74.2616 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 57_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 74.2616
37 | 577112113RT2 | Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm | m2 | 879.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10373 | 91.2243 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 57_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 91.2243
38 | 577161224RT3 | Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm | m2 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17946 | 25.268 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 57_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 25.268
| 85 | Potrubí z trub litinových |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00108 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 857244121R00 | Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00064 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00064
40 | 857601101R00 | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 50 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 852241121R00 | Montáž trub litin. tlak. přír. ve výkopu DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00044 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00044
42 | 857601101RT1 | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 85_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00072 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
43 | 871211121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm | m | 447.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 877212121R00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm | kus | 16.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 871161121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm | m | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 877162121R00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 879172199R00 | Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00072 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 87_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00072
| 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.4924 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
48 | 892372111R00 | Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03613 | 0.14452 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.14452
49 | 899711122R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm | m | 537.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 899712111R00 | Orientační tabulky na zdivu | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00273 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00273
51 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11178 | 0.22356 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.22356
52 | 899401113R00 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29823 | 0.59646 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.59646
53 | 891247111R00 | Montáž hydrantů podzemních DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00022 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00022
54 | 892233111R00 | Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 | m | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 892241111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 | m | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 899401111R00 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05821 | 0.52389 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.52389
57 | 891163111R00 | Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00018 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00018
58 | 891211111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00063 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00063
59 | 891249111R00 | Montáž navrtávacích pasů d 63 | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 891213321R00 | Montáž ventilů odvzdušňovacích přírub. DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00021 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00021
| 857VD | Vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
61 | 857004101 | Propoje na stávající řady | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 857VD_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
| 892 | Tlakové zkoušky potrubí, proplachování a dezinfekce potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
62 | 892271011 | Demontáž stávajících vodovodních prvků pro napojení nového řadu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 892_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 89221111R00 | Stavební úpravy ve stávajiící šachtě | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 892_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.876 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
64 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 919726212R00 | Těsnění spár krytu zálivkou za studena | m | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0256 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0256
66 | 919794441R00 | Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6168 | 4.8504 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 4.8504
67 | 919735111R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm | m | 295.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
| S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
68 | 979095312R00 | Naložení a složení suti | t | 124.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 979082319R00 | Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m | t | 1117.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 979990121R00 | Poplatek za skládku sutI | t | 124.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 979082318R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m | t | 124.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.010212 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
72 | 210800623RT1 | Vodič nn CY3 x 6 mm2 uložený volně | m | 510.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.010212 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.010212
73 | 210220391R00 | Vodivé spojení vyhledávacího vodiče | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
| H22 | Komunikace pozemní a letiště |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
74 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 495.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | H22_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
| H27 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
75 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 418.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | H27_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ostatní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.23 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
76 | 42227103 | Šoupátko přírubové DN 50 | kus | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.07272 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.07272
77 | 42200720 | Poklop hydrantový ze šedé litiny | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.12 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.12
78 | 42200700 | Poklop šoupátkový ze šedé litiny | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.036 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.036
79 | 422736061 | Hydrant podz.,krytí 1,0m, plnoprůtokový | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 42291510 | Deska podkladová pod poklopy | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0099 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0099
81 | 42291515 | Deska podkladová pod poklopy hydrantové | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 0.0038 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0038
82 | 28314140.A | Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg | kg | 147.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.14736 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.14736
83 | 28613783 | Trubka tlaková PE MD d 63 x 8,6 mm PN 12,7 | m | 454.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00106 | 0.48179 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.48179
84 | 55258529 | Tvarovka hrdl.s přír.odb. MMA DN 50/50 speciální | kus | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0105 | 0.02121 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02121
85 | 28613048.M | Koleno 90° d 63 mm PE 100 +GF+ | kus | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 28613049.M | Koleno 90° d 90 mm PE 100 +GF+ | kus | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 28613040.M | Koleno 45° d 90 mm PE 100 +GF+ | kus | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 28613031.M | Koleno 30° d 90 mm PE 100 +GF+ | kus | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 42200710 | Poklop ventilový nadzemní ze šedé litiny | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.0675 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0675
90 | 42273550 | Pas navrtávací na PE a PVC, pr.50 | kus | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0.025906 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.025906
91 | 422913301 | Souprava zemní teleskopická DN 25-50, max.1,1m | kus | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043 | 0.047773 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.047773
92 | 42228150 | Šoupátko DN 1" pro dom.přípojky - voda | kus | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 0.017271 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.017271
93 | 28613780 | Trubka tlaková PE MD d 32 x 4,4 mm PN 12,7 | m | 76.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.021314 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.021314
94 | 286551403 | Zátka d 32 mm dl.36 mm PP | kus | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 5526009700 | Koleno přír.s patkou N DN50mm | kus | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.03939 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03939
96 | 42294201 | Příruba jištěná , DN 50 | kus | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01515 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01515
97 | 5525121014 | Trouba přír.litin. FF DN50mm dl.300mm EWS | kus | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062 | 0.012524 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.012524
98 | 422736062 | Proplachovací souprava PS1 | kus | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.037875 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.037875
99 | 42273620 | Zavzdušňovací a odvzdušňovací soupava ZAOS1 DN 50 | kus | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.0404 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0404
100 | 422122721 | Ventil odvzdušňovací přírubový dvojčinný,DN50 | kus | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.01212 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01212
[6 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Rozpočet - vybrané sloupce
Č | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Rozměry | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady dodávka (Kč) | Náklady montáž (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Celková hmotnost(t) | RTS komentář | Cenová soustava
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 124.387
1 | 113107122R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 158,3*1,1 II. LTP MK | 341.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1867 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
|  |  |  | 128*1,1 II. LTP , SUS KK | 341.22 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 35,9*1,1-13,2 VP MK | 341.22 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
2 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l | h | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Množství měrných jednotek je doba, po kterou je čerpadlo v provozu. Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací. | RTS I / 2017 | 0 | 0
3 | 115101301R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí demontáže čerpací soustavy. | RTS I / 2017 | 0 | 0
4 | 119001421R00 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů | m | 5*1,1 předpoklad | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13629 | Položka se použije i pro zajištění kabelových tratí z volně ložených kabelů. | RTS I / 2017 | 0 | 0
5 | 113107142R00 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm | m2 | 128*1,1 II.LTP SUS KK | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4848 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
6 | 111301111R00 | Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m | m2 | 27,6*1,5*1,1 P1,2 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
7 | 113107241R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm | m2 | 158,3*1,1 II.LTP | 188.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5093 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
|  |  |  | 25,4*1,1-13,2 VP | 188.87 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
8 | 119001412R00 | Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm | m | 5*1,1 předpoklad | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069905 | Položku lze použít i pro potrubí kameninové nebo železobetonové. | RTS I / 2017 | 0 | 0
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 130001101R00 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 359,42225*0,2 10% | 71.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Položka se používá i pro ztížené hloubení v blízkosti výbušnin. | RTS I / 2017 | 0 | 0
10 | 132201202R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 | m3 | 1,45*119,3*1,1/2 MK | 359.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
|  |  |  | 1,4*128*1,1/2 II.LTP SUS | 359.4223 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 1,5*146,1*1,1/2 MK | 359.4223 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 1,3*63,2*1,1/2 VP | 359.4223 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 50% | 359.4223 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
11 | 132201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 359,422255/2 | 179.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
12 | 132301202R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 | m3 | 359,42225 | 359.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
13 | 132301209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 | m3 | 359,422255/2 | 179.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
| 14 | Ražení a hloubení tunelářské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.087
14 | 141721101R00 | Řízené protlačení a vtažení PE d 63 mm, hor.1 - 4 | m | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
| 15 | Roubení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.1103
15 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 1,7*274,1*2 II. LTP | 1121.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1103 | Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně. | RTS I / 2017 | 0 | 0
|  |  |  | 1,5*63,2*2 VP | 1121.54 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
16 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 1121,54 | 1121.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
| 16 | Přemístění výkopku |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 340,5057 viz pol 174100010RA0 | 340.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
18 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 359,42225*2-365,299 | 353.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
19 | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 353,5455 | 353.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
20 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 359,42225 | 359.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje. Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3 % objemu nad 10000 m3 2 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 100 % c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 50 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neoceňuje se objemu do 10000 m3 neoceňuje se objemu nad 10000 m3 neoceňuje se | RTS I / 2017 | 0 | 0
21 | 162100010RAB | Vodorovné přemístění výkopku | m3 | 353,5455 | 353.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
22 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 353,5455 | 353.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 326.9859
23 | 175100020RAD | Obsyp potrubí štěrkopískem | m3 | 1,1*0,37*486,3 | 195.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.9859 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
|  |  |  | -0,04*0,04*3,14*422,8 | 195.7999 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
24 | 174100010RA0 | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou | m3 | 359,42225*2 | 365.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
|  |  |  | -195,78 obsyp | 365.2985 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | -53,49 lože | 365.2985 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | -422,8*1,1*0,2 KOMUNIKACE | 365.2985 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | -140,8*0,08 | 365.2985 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
25 | 171204111R00 | Ulozeni sypaniny bez zhut na skl | m3 | 339,2998 | 339.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
| 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 181103111R00 | Úprava pláně v zářezech, hor. 1 - 5 se zhutněním | m2 | 486,3*1,1 | 534.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
27 | 180406111R00 | Založení trávníku parkového drnováním v rovině | m2 | 45,54 viz pol 111301111R00 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
|  |  |  | , | 45.54 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 103.1783
28 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 20 mm | m3 | 486,3*1,1*0,1 | 53.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.143 | Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192. | RTS I / 2017 | 0 | 0
29 | 452313151R00 | Bloky pro potrubí z betonu C 20/25 | m3 | 0,8*0,5*0,5*4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45231-3192. | RTS I / 2017 | 0 | 0
30 | 452351101R00 | Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí | m2 | 4*0,5*4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03536 | Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45235-1192. Položka je určena i pro bednění desek nebo sedlových loží pod stoky a drobné objekty. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu. | RTS I / 2017 | 0 | 0
| 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 304.9663
31 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 128*1,1 II TLP | 167.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.957 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
|  |  |  | 35,9*1,1-13,2 VP | 167.09 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
32 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 423*1,1 II TLP | 491.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6157 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
|  |  |  | 35,9*1,1-13,2 VP | 491.59 | 0 | [5 empty] | RTS I / 2017 | 0 | 0
33 | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 292,5*1,1 | 321.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8333 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
34 | 565171113RT3 | Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.12 cm | m2 | 128*1,1 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5604 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
| 57 | Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 191.3762
35 | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 879,44+140,8 | 1020.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62235 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
36 | 577113115RT3 | Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 6 cm | m2 | 420,5*1,1 ŘADY MK | 477.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2616 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
|  |  |  | 25,4*1,1-13,2 VP | 477.29 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
37 | 577112113RT2 | Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm | m2 | 128*3 SUS 1/2 polovina | 879.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2243 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
|  |  |  | 292,5*1,6 II TLP MK | 879.44 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 25,4*1,6-13,2 VP MK | 879.44 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
38 | 577161224RT3 | Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm | m2 | 128*1,1 SUS | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.268 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
| 85 | Potrubí z trub litinových |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00108
39 | 857244121R00 | Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 50 | kus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00064 | Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém, odbočných, v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto tvarovky se oceňují ve speciifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %. | RTS I / 2017 | 0 | 0
40 | 857601101R00 | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 50 | kus | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých s pružnými spoji ve výkopu. Pro blokované spoje se cena zvýší o 15 - 20 %. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto tvarovky se oceňují ve speciifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %. | RTS I / 2017 | 0 | 0
41 | 852241121R00 | Montáž trub litin. tlak. přír. ve výkopu DN 50 | kus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | Položka je určena pro montáž trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku trub; tyto trouby se oceňují ve speciifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %. | RTS I / 2017 | 0 | 0
42 | 857601101RT1 | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 50 | kus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých s pružnými spoji ve výkopu. Pro blokované spoje se cena zvýší o 15 - 20 %. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto tvarovky se oceňují ve speciifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %. | RTS I / 2017 | 0 | 0
| 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00072
43 | 871211121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm | m | 447,8 II. TLP | 447.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V položce je uvažováno použití svitku. Případné spoje se dorozpočtují přirážkou za spoj pol. 877 ..-2121 V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž elektrotvarovek se oceňuje pol. č. 877 ..-2121 podle množství a průměru potřebných spojů. | RTS I / 2017 | 0 | 0
44 | 877212121R00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm | kus | 447,8/50+8 II. TLP | 16.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj. Montáž elektrotvarovky se ocení příslušným počtem spojů = napojení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání elektrotvarovek; elektrotvarovky se oceňují ve specifikaci. | RTS I / 2017 | 0 | 0
45 | 871161121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm | m | 63,2 VP | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V položce je uvažováno použití svitku. Případné spoje se dorozpočtují přirážkou za spoj pol. 877 ..-2121 V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž elektrotvarovek se oceňuje pol. č. 877 ..-2121 podle množství a průměru potřebných spojů. | RTS I / 2017 | 0 | 0
46 | 877162121R00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm | kus |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj. Montáž elektrotvarovky se ocení příslušným počtem spojů = napojení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání elektrotvarovek; elektrotvarovky se oceňují ve specifikaci. | RTS I / 2017 | 0 | 0
47 | 879172199R00 | Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 | kus | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | Položka je určena pro montáž vodovodních přípojek a platí pro jedno napojení vnitřní instalace objektu na vodovodní přípojku. | RTS I / 2017 | 0 | 0
| 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.4924
48 | 892372111R00 | Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 | kus |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14452 | Položka platí pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.V položce jsou započteny náklady na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby a na zaslepení jakýchkoliv odboček. | RTS I / 2017 | 0 | 0
49 | 899711122R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm | m | 511*1,052 | 537.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
50 | 899712111R00 | Orientační tabulky na zdivu | kus | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00273 | Položka platí pro orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání a připevnění tabulky. | RTS I / 2017 | 0 | 0
51 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22356 | V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. | RTS I / 2017 | 0 | 0
52 | 899401113R00 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59646 | V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. | RTS I / 2017 | 0 | 0
53 | 891247111R00 | Montáž hydrantů podzemních DN 50 | kus |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | Položka je určena pro montáž hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) na potrubí. V položce nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání hydrantů a hydrantových klíčů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 % - podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 Podkladní a zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto sborníku - obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými položkami souboru 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A01 tohoto sborníku. - osazení hydrantových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových části A01 tohoto sborníku. | RTS I / 2017 | 0 | 0
54 | 892233111R00 | Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 | m | 447,8+63,2 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody. | RTS I / 2017 | 0 | 0
55 | 892241111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 | m | 447,8+63,2 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku. | RTS I / 2017 | 0 | 0
56 | 899401111R00 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52389 | V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. | RTS I / 2017 | 0 | 0
57 | 891163111R00 | Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 | kus | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | Položka je určena pro montáž ventilů hlavních pro přípojky. V položce jsou zakalkulovány i náklady na osazení zemních souprav. V položce nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání ventilů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 % - podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 Podkladní a zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto sborníku - osazení ventilových poklopů, které se oceňuje položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových části A01 tohoto sborníku. | RTS I / 2017 | 0 | 0
58 | 891211111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50 | kus | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063 | Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek. V položce nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 %. - podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 Podkladní a zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto sborníku - osazení šoupátkových poklopů, které se oceňuje položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových části A01 tohoto sborníku. | RTS I / 2017 | 0 | 0
59 | 891249111R00 | Montáž navrtávacích pasů d 63 | kus | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Položka je určena pro montáž navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastckých hmot. V položce jsou zakalkulovány i náklady na jejich montáž a výkop montážních jamek; na opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. V položce nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání navrtávacích pasů a ventilů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 % - osazení ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových části A01 tohoto sborníku. | RTS I / 2017 | 0 | 0
60 | 891213321R00 | Montáž ventilů odvzdušňovacích přírub. DN 50 | kus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | Položka je určena pro montáž ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech. V položce nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání ventilů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 % - podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 Podkladní a zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto sborníku - osazení ventilových poklopů, které se oceňuje položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových části A01 tohoto sborníku. | RTS I / 2017 | 0 | 0
| 857VD | Vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 857004101 | Propoje na stávající řady | ks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 892 | Tlakové zkoušky potrubí, proplachování a dezinfekce potrubí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 892271011 | Demontáž stávajících vodovodních prvků pro napojení nového řadu | soubor |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
63 | 89221111R00 | Stavební úpravy ve stávajiící šachtě | soubor |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.876
64 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 128 IITLP SUS | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody. | RTS I / 2017 | 0 | 0
65 | 919726212R00 | Těsnění spár krytu zálivkou za studena | m | 128*2 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
66 | 919794441R00 | Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2 | kus |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8504 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
67 | 919735111R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm | m | 295,5 II TLP MK | 295.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody. | RTS I / 2017 | 0 | 0
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 979095312R00 | Naložení a složení suti | t |  | 124.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
69 | 979082319R00 | Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m | t | 124,18076*9 | 1117.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
70 | 979990121R00 | Poplatek za skládku sutI | t | 124,18076 | 124.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
71 | 979082318R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m | t | 124,18076 | 124.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.010212
72 | 210800623RT1 | Vodič nn CY3 x 6 mm2 uložený volně | m | 486,3*1,05 | 510.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010212 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
73 | 210220391R00 | Vodivé spojení vyhledávacího vodiče | kus | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
| H22 | Komunikace pozemní a letiště |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t |  | 495.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
| H27 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t |  | 418.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace) hloubené nebo ražené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových včetně drobných objektů. Platnost položky je vymezena pro nejmenší skladovací plochu 50 m2 + 1,30 m2/t, pro největší dopravní vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od okraje šachty k těžišti skládek na povrchu. V případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky použije se příplatek - 6115 až - 6119. | RTS I / 2017 | 0 | 0
|  | Ostatní materiál |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.23
76 | 42227103 | Šoupátko přírubové DN 50 | kus | 3,03 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07272 | šoupátko přírubové s měkkým těsněním vhodné pro pitnou vodu, potravinářský průmysl, topné a ventilační systémy, zavlažování, protipožární systémy plný průtok ploché tělo bezúdržbový s vnitřním/vnějším epoxidovým nástřikem RAL 5005- schválen pro pitnou vodu do 85°C lze objednávat s oválným tělem příslušenství čtvercový uzávěr prodloužení hřídele | RTS I / 2017 | 0 | 0
77 | 42200720 | Poklop hydrantový ze šedé litiny | kus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
78 | 42200700 | Poklop šoupátkový ze šedé litiny | kus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
79 | 422736061 | Hydrant podz.,krytí 1,0m, plnoprůtokový | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
80 | 42291510 | Deska podkladová pod poklopy | kus |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
81 | 42291515 | Deska podkladová pod poklopy hydrantové | kus |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
82 | 28314140.A | Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg | kg | 486,3/3,3 | 147.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14736 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
83 | 28613783 | Trubka tlaková PE MD d 63 x 8,6 mm PN 12,7 | m | 447,8*1,015 | 454.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48179 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
84 | 55258529 | Tvarovka hrdl.s přír.odb. MMA DN 50/50 speciální | kus |  | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02121 | Tvárná litina | RTS I / 2017 | 0 | 0
85 | 28613048.M | Koleno 90° d 63 mm PE 100 +GF+ | kus |  | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE 100 SDR 11 objednací číslo: 753-101-011 | RTS I / 2017 | 0 | 0
86 | 28613049.M | Koleno 90° d 90 mm PE 100 +GF+ | kus |  | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE 100 SDR 11 objednací číslo: 753-101-013 | RTS I / 2017 | 0 | 0
87 | 28613040.M | Koleno 45° d 90 mm PE 100 +GF+ | kus |  | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE 100 SDR 11 objednací číslo: 753-151-013 | RTS I / 2017 | 0 | 0
88 | 28613031.M | Koleno 30° d 90 mm PE 100 +GF+ | kus |  | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE 100 SDR 11 obj. číslo: 753-120-913 | RTS I / 2017 | 0 | 0
89 | 42200710 | Poklop ventilový nadzemní ze šedé litiny | kus |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0675 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
90 | 42273550 | Pas navrtávací na PE a PVC, pr.50 | kus |  | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025906 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
91 | 422913301 | Souprava zemní teleskopická DN 25-50, max.1,1m | kus |  | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047773 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
92 | 42228150 | Šoupátko DN 1" pro dom.přípojky - voda | kus |  | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017271 | Šoupátko pro domovní přípojky PN 16 č. 2510 DN 1" za tepla lisovaná mosaz, na obou stranách s vnitřním závitem pro agresivní vodu a vodu s usazujícími se nečistotami Konstrukční znaky vícenásobné utěsnění vřetene O-kroužky vřeteno z nerez. oceli rovný průtok klín s navulkanizovanou pryží EPDM šroubový výstup pro zemní soupravu Těsnící systém: Pryžové těsnící plochy klínu dosedají při zavírání „bez tření“ do tělesa. Nedochází k otěru ani k opotřebení těsnícího klínu. Materiál: těleso a víko: č. 2510 CuZn39Pb3 (Ms 58) víko je s pouzdrem sešroubováno a slepeno Víko lze uvolnit jen při ohřátí šroubového spoje na 250 °C klín: CuZn39Pb3 (Ms 58) pryž na klínu EPDM vřeteno: nerez. ocel 1.4021 Vhodné ruční kolo: č. 7800 Vhodné zemní soupravy: tuhé č. 9101, 9051, 9091, 9111, 9121 teleskopické č. 9601, 9611, 9612 Vhodný uliční poklop: tuhý č. 1550 lehký model tuhý č. 1650 těžký model teleskopický č. 1850 | RTS I / 2017 | 0 | 0
93 | 28613780 | Trubka tlaková PE MD d 32 x 4,4 mm PN 12,7 | m | 69,2*1,1 | 76.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021314 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
94 | 286551403 | Zátka d 32 mm dl.36 mm PP | kus |  | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560304.01 | RTS I / 2017 | 0 | 0
95 | 5526009700 | Koleno přír.s patkou N DN50mm | kus | 3,03 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03939 | Tvárná litina | RTS I / 2017 | 0 | 0
96 | 42294201 | Příruba jištěná , DN 50 | kus |  | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01515 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
97 | 5525121014 | Trouba přír.litin. FF DN50mm dl.300mm EWS | kus | 2,02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012524 | Trouba přírubová z tvárné litiny, tlakovodní, vnitřní a vnější protikorózní ochrana práškovým epoxidem EWS | RTS I / 2017 | 0 | 0
98 | 422736062 | Proplachovací souprava PS1 | kus | 1,01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037875 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
99 | 42273620 | Zavzdušňovací a odvzdušňovací soupava ZAOS1 DN 50 | kus | 1,01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0404 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
100 | 422122721 | Ventil odvzdušňovací přírubový dvojčinný,DN50 | kus | 1,01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01212 |  | RTS I / 2017 | 0 | 0
[8 empty] | Celkem: | 0

## Stavební rozpočet - součet
Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | Rozšíření vodovodu Háje II. TLP |  | Objednatel: | Město Krásno
Druh stavby: | Vodní dílo |  | Projektant: | VODOPLAN s.r.o.
Lokalita: | Háje u Krásna |  | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení
Zpracoval: | Ing. J. Faiferlík |  | Zpracováno dne: | 2017-06-24
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
| 11 | Přípravné a přidružené práce | 0 | 0 | 0 | 124.387 | T | 0
| 13 | Hloubené vykopávky | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 14 | Ražení a hloubení tunelářské | 0 | 0 | 0 | 0.087 | T | 0
| 15 | Roubení | 0 | 0 | 0 | 1.1103 | T | 0
| 16 | Přemístění výkopku | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 17 | Konstrukce ze zemin | 0 | 0 | 0 | 326.9859 | T | 0
| 18 | Povrchové úpravy terénu | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) | 0 | 0 | 0 | 103.1783 | T | 0
| 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | 0 | 0 | 0 | 304.9663 | T | 0
| 57 | Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch | 0 | 0 | 0 | 191.3762 | T | 0
| 85 | Potrubí z trub litinových | 0 | 0 | 0 | 0.00108 | T | 0
| 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | T | 0
| 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | 0 | 0 | 0 | 1.4924 | T | 0
| 857VD | Vodovod | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 892 | Tlakové zkoušky potrubí, proplachování a dezinfekce potrubí | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 0 | 0 | 0 | 4.876 | T | 0
| S | Přesuny sutí | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| M21 | Elektromontáže | 0 | 0 | 0 | 0.010212 | T | 0
| H22 | Komunikace pozemní a letiště | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| H27 | Vedení trubní dálková a přípojná | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
|  | Ostatní materiál | 0 | 0 | 0 | 1.23 | T | 0
|  |  |  | Celkem: | 0

## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | Rozšíření vodovodu Háje II. TLP |  | Objednatel: | Město Krásno |  | IČ/DIČ: | 00573167/
Druh stavby: |  | Vodní dílo |  | Projektant: | VODOPLAN s.r.o. |  | IČ/DIČ: | 02458594/
Lokalita: |  | Háje u Krásna |  | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 100
JKSO: |  | 827131 |  | Zpracoval: | Ing. J. Faiferlík |  | Datum: | 2017-06-24
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 |  |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 |  |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 |  |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 | Záchranný arch. průz |  | 0 | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 | Fotodok. stavby |  | 0 | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 | Kompletační činnost |  | 0 | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## VORN
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | Rozšíření vodovodu Háje II. TLP | Objednatel: | Město Krásno |  | IČ/DIČ: | 00573167/
Druh stavby: | Vodní dílo | Projektant: | VODOPLAN s.r.o. |  | IČ/DIČ: | 02458594/
Lokalita: | Háje u Krásna | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 100
JKSO: | 827131 | Zpracoval: | Ing. J. Faiferlík |  | Datum: | 2017-06-24
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN |  |  | Kč | % | Základna | Kč
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
Záchranný arch. průz |  |  | 0 |  |  | 0
Fotodok. stavby |  |  | 0 |  |  | 0
Kompletační činnost |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem DN | [5 empty] | 0
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Zařízení staveniště |  |  |  | 1.1 | 0 | 0
Mimostav. doprava |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní |  |  | 0 |  |  | 0
NUS z rozpočtu |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem NUS | [5 empty] | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Pasportizace stavby |  |  | 0 |  |  | 0
Projekt skut. provedení stavby |  |  | 0 |  |  | 0
Geod. zaměření skut. provedení stavby |  |  | 0 |  |  | 0
Dopravně inž. opatření |  |  | 0 |  |  | 0
Vytýčení podzemního vedení |  |  | 0 |  |  | 0
Poplatky za zábory ploch |  |  | 0 |  |  | 0
Zajištění přístupů maj. přilehlých nem. |  |  | 0 |  |  | 0
Očista poz. kom. v příp. jejich zneči |  |  | 0 |  |  | 0
Zajištění staveniště z hlediska bez. veřejno |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní zkoušky dle KZP |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem ORN | [5 empty] | 0