FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o.,Závodní 282.,360 18 Karlovy Vary

Tel,fax:353569231,353569632    OR Plzeň,oddíl C,vložka 7402

E-mail:info@flexkv.cz           WWW:flexkv.cz

Návrh dopravního opatření

Stavba:SO,Krásno(MK Kladenská)-výstavba nového vodovodního řádu 668 metrů po etapách
            -uzavírka části MK Kladenská bez objízdné trasy po etapách 1-6(po cca.100 metrech)         
Realizace:VIDEST s.r.o.
                 Karlovy Vary                

Dopravní značení se navrhuje dle příloh s tím,že:

1.uzavírka MK Kladenská po etapách 1-6 bude bez objízdné trasy po úsecích cca.100 metů

   a bude zabezpečena pomocí SDZ B1 v kombinaci se zábranami Z2 a E13(mimo IZS) a 

   před uzavírkami budou osazeny SDZ IP10 a,b podle etapy.(celkový úsek je 668 metrů)

2.v případě potřeby zajistí dodavatel prací krátkodobé ruční řízení provozu pomocí
   náležitě poučených a vybavených pracovníků(složky IZS)

3.přes překopané chodníky budou  osazeny přechodové lávky

4.dopravní značky reflexní,základní velikost

5.vzdálenosti dle TP 66 – II.vydání

Vyjádření Policie  ČR-DI Karlovy Vary:

Zbyněk Morávek

Karlovy Vary 20.3.2018
